**АДМИНИСТРАЦИЯ НАРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.04.2025 № 20

Об утверждении Порядка ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также Администрации Наргинского сельского поселения

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления», на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду» в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории Наргинского сельского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте Наргинского сельского поселения и обнародованию в «Информационном бюллетене».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Наргинского

сельского поселения М.Т.Пономарев

Приложение УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Наргинского сельского поселения от 18.04.2025 №

**Порядок ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также Администрации Наргинского сельского поселения**

**Цели и задачи**

**Цели:**

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.
2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально- техническими ресурсами.
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.
	1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

а) водоснабжение:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование организации водопроводног о хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерскойслужбы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя,диспетчерской службы Наименование субабонента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Водовод-М» | Томская обл. Кривошеинский район с.Володино ул. Лесная 2тел.8(38256)21267 | Администрация с/поселенияАО «Почта России» МАОУ СОШ с. НаргаМАУ «МЦНТиКСД» Фап с.Нарга | с.Нарга ул.К.Маркса 41ул. Свердлова 10ул.Ленина,17ул.К.Маркса,32 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индивидуальные жилые домаМногоквартирные дома Индивидуальные предприниматели | с.Нарга,с.Сарафановка |

б) теплоснабжение:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование организации водопроводног о хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерскойслужбы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя,диспетчерской службы Наименование субабонента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Водовод-М» | Томская обл. Кривошеинский район с.Володино ул. Лесная 2тел.8(38256)21267 | Администрация с/поселенияАО «Почта России» МАОУ СОШ с. НаргаМАУ «МЦНТиКСД» ФАП с. НаргаМногоквартирные дома  | с.Нарга ул.К.Маркса 41ул. Свердлова 10ул.Ленина,17ул.К.Маркса,32с.Нарга,  |

в) электроснабжение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации водопроводног о хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерскойслужбы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя,диспетчерской службыНаименование субабонента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПАО «Томская энергосбытова я компания» | с.Молчаново,ул.Энергетиков 2838256 21295 | Администрация с/поселенияАО «Почта России» МАОУ СОШ с. НаргаМАУ «МЦНТиКСД» Фап с.НаргаИндивидуальные жилые домаМногоквартирные дома Индивидуальные предприниматели | с.Нарга ул.К.Маркса 41ул. Свердлова 10ул.Ленина,17ул.К.Маркса,32с.Нарга,с.Сарафановка |

* 1. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид аварии | Причинавозникновения аварии | Масштаб аварии ипоследствия | Уровеньреагирования | Приме-чание |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей иотопительных батарей | муниципаль- ный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижениетемпературы в зданиях и домах | локальный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживаниетепловых сетей и отопительных батарей | муниципаль- ный |  |

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

-перебои в подаче электроэнергии;

-износ оборудования;

-неблагоприятные погодно-климатические явления;

-человеческий фактор.

* 1. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,час. мин. |
| 1 | Отключение холодного водоснабжения | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиетехнологического нарушения | Время наустранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещенияхпри температуре наружного воздуха, С |
| 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,час. мин. |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

* 1. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организацииответственной за ликвидацию аварийнойситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил исредств час. мин. | Состав сил исредств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| персо нал чел. | техн ика ед. |
| 1 | ПАО «Томская энергосбытовая компания» | ПАО «Томская энергосбытовая компания» | с.Молчаново,ул.Энергетиков 2838256 21295 | 1-2 часа | 2 | 1 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участковнеисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения, электрических проводов во внутренних сетях |

* 1. **Порядок действий администрации Наргинского сельского поселения при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| **5.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновенииаварийной ситуации на объекте предприятия | ООО «Водовод-М» | Глава администрации и заместитель главы32-4-95 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «Водовод-М» | Глава администрации и заместитель главы32-4-95 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта врабочий режим | ООО «Водовод-М» | Глава администрации и заместитель главы32-4-95 | Информирование ЕДДС |
| **5.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача | Собственники и наниматели жилых | Глава администрации и | Информирование |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | информации о возникновении аварийной ситуации на объектепредприятия, организации ЖКХ | помещений, Глава администрации и заместитель Главы | заместитель главы 32-4-95 | ЕДДС, МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба |  | Администрация сельского поселения,тел32-4-95 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийнойситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Собственники и наниматели жилых помещений, Глава администрации и заместитель Главы | Администрация сельского поселения,тел. 32-4-95 |  |
| 4 | Организация работы оперативного штаба | Глава поселения | Администрация сельского поселения,тел. 32-4-95 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | ООО «Водовод-М» собственники и наниматели жилых помещенийГлава администрации и заместитель Главы | Администрация сельского поселения,тел. 32-4-95 |  |
| 6 | Оповещение населения | Заместитель Главы администрации сельского поселения | Администрация сельского поселения,тел. 32-4-95 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Мастер участка ООО «Водовод-М»  | Директор МУП «НКС» тел. 4-52-35,Глава администрации и заместитель главы4-50-01, 4-50-45 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Мастер участка ООО «Водовод-М»  | Директор МУП «НКС» тел. 21-2-67,Глава администрации и заместитель главы32-4-95 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Мастер участка ООО «Водовод-М»  | Директор ООО «Водовод-М» тел. 21-2-67Глава администрации и заместитель главы32-4-95 | Информирование ЕДДС |
| **5.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации** |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территориисельского поселения | ООО «Водовод-М»  | Глава администрации и заместитель главы32-4-95 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями натерритории сельского поселения | Глава поселения | Глава района, заместитель главы района | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия,организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | ООО «Водовод-М»  | Глава администрации и заместитель главы32-4-95 |  |
| 4 | Доклад о готовности дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации ипредполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | ООО «Водовод-М» глава поселения | Глава района, заместитель главы района | Информирование ЕДДС |