**АДМИНИСТРАЦИЯ НАРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.12.2023г № 100

с. Нарга

Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в населенных пунктах муниципального образования «Наргинское сельское поселение» на 2023-2028 годы.

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования «Наргинское сельское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в муниципальном образовании «Наргинское сельское поселение» на 2023-2028 годы, согласно приложения.

2.Отменить Постановление от 27.11.2023г. №89 «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в населенных пунктах муниципального образования «Наргинское сельское поселение» на 2023-2028 годы»

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Наргинского сельского поселения М.Т.Пономарев

приложение к

Постановлению Администрации Наргинского сельского поселения

от29.12.2023г. № 100

**Техническое задание на разработку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в населенных пунктах муниципального образования «Наргинское сельское поселение» на 2023-2028 годы в соответствии с установленными требованиями**

**1. Общие положения**

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в населенных пунктах муниципального образования «Наргинское сельское поселение» разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

**2.Обоснование необходимости, цели, задачи разработки и реализации инвестиционной программы**

Целями и задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются:

* обустройство водозаборов подземных вод инженерно-техническими средствами охраны;
* реконструкция водопроводных сетей;
* строительство объектов инфраструктуры;
* снижение доли проб воды в распределительной сети не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды;
* повышение качества воды централизованной системы питьевого водоснабжения.

Необходимость разработки и принятия инвестиционной программы обусловлена следующими факторами:

* обеспечение стабильного соответствия питьевой воды, подаваемой потребителям, требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
* обеспечение гарантированного подключения к централизованным системам холодного (питьевого) водоснабжения неподключенных, строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Наргинское сельское поселение»;
* необходимостью обустройства водозаборов подземных вод инженерно-техническими средствами охраны.

**3. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения**

3.1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения приведен ниже в таблице

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения

| **№** | **Наименование объекта** | **Адрес** |  |  | **Срок подключения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нагрузкамм3/сут**  | **давление в точке подключения, кгс/см2** |
|  | жилой дом | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Гастелло, д. 4, кв. 1 | 0,177 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Гастелло, д. 4, кв. 2 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Гастелло, д. 5, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Гастелло, д. 7 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Гоголя, д. 3, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Гоголя, д. 6, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Гоголя, д. 8, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Горького, д. 13, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Горького, д. 18, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Горького, д. 18, кв. 2 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Горького, д. 2, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Горького, д. 20, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Горького, д. 23, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Горького, д. 25, кв. 2 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Горького, д. 27, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Горького, д. 27, кв. 2 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Горького, д. 29, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Горького, д. 29, кв. 2 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Горького, д. 3, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Горького, д. 3, кв. 2 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Горького, д. 31, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Горького, д. 31, кв. 2 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Горького, д. 4, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Горького, д. 4, кв. 2 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Горького, д. 6, кв. 2 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Дубинина, д. 1, кв. 2 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Дубинина, д. 2, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Дубинина, д. 2, кв. 2 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Дубинина, д. 3, кв. 2 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Дубинина, д. 4, кв. 2 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, пер. Новый, д. 9, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, пер. Пионерский, д. 4, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, пер. Пионерский, д. 4, кв. 2 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, пер. Пионерский, д. 5 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, пер. Школьный, д. 1, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, пер. Школьный, д. 3, кв. 2 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Беляева, д. 5, кв. 2 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Дубинина, д. 8, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Карла Маркса, д. 10 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Карла Маркса, д. 11, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Карла Маркса, д. 11, кв. 2 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Карла Маркса, д. 12 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Карла Маркса, д. 14а | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Карла Маркса, д. 14б | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Карла Маркса, д. 15 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Карла Маркса, д. 16а | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Карла Маркса, д. 17 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Карла Маркса, д. 19, кв. 1 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Карла Маркса, д. 20 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Карла Маркса, д. 22 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Карла Маркса, д. 47, кв. 3 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |
|  | с. Нарга | 636346, Томская обл., Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Карла Маркса, д. 47, кв. 4 | 0,118 | 0,3 | до 30.09.2027 |

**4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности использования ресурсов объектов централизованных систем водоснабжения:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | значения |
| значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |
| 1.1 | доля проб питьевой воды подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 50 |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 50 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |
| 2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед./км | 0,00 |
| 3 | Показатель энергетической эффективности |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10 |
| 3.2 | Удельный расход электроэнергии потребляемой в технологическом процессе для подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/м3 | 00 |
| 3.3 | Удельный расход электроэнергии Потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/м3 | 00 |

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы и провести реконструкцию и модернизацию существующих объектов водопроводного хозяйства.

5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Плановый показатель** |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм** | **Значение** |
| Мероприятия, направленные на повышение качества воды |
| 1 | Капитальный ремонт аэрационной колонны по Объекту «Станция обезжелезивания питьевой воды в с. Нарга» | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт наружного поселкового водопровода по ул. Школьная (от дома №39 до дома №40) в с. Сарафановка, Молчановского района Томской области | % | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт наружного поселкового водопровода по ул. Совхозная (от дома №55 до дома №59) в с. Сарафановка, Молчановского района Томской области | % | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт наружного поселкового водопровода по ул. Школьная (от дома №18 до дома №22) в с. Сарафановка, Молчановского района Томской области | % | 0 |
| 5 | Разработка проекта зоны санитарной охраны «Водозаборная башня, с.Сарафановка ул.Совхозная 38А» | % | 0 |
| Мероприятия, направленные на повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 6 | капитальный ремонт с.Нарга наружный поселковый водопровод, ул.Молодежная, от д.1 до д. 9 | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед. в год / км | 0 |
| 7 | капитальный ремонт с.Нарга наружный поселковый водопровод, ул.Ленина,д.25 от д.1А по улице Лесной |
| 8 | капитальный ремонт Здание павилиона на водозаборе, с.Нарга ул.Молодежная 16/1 |
| 9 | капитальный ремонт с.Нарга наружный поселковый водопровод, от ул.Лазо,д.6 до ул.К.Маркса |
| 10 | установка новых колонок для разбора воды из центрального водопровода, с.Сарафановка ул.Школьная 19,6, Пионерская 3,Новая 12, Зеленая 4, |
| 11 | установка новых колонок для разбора воды из центрального водопровода, с.Нарга ул.Пушкина 8, Папанина5 |
| Мероприятия направленные на повышение энергетической эффективности использования ресурсов |
| 12 | Замена ветхих сетей водоснабжения в с.Нарга и с.Сарафановка | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 |
| 13 | Замена насосного оборудования на более экономичное в с. Нарга, с.Сарафановка  | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды | кВтч / м3 | 1,02 |
| Мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программе повышения экологической эффективности и плане мероприятий по охране окружающей среды |
| Планирование в 2024-2025 гг разработки ПСД для строительства объектов централизованных систем водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов. |

**6. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**

6.1. Соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов;

6.2. Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

6.3. Хранение гипохлорита натрия в чистой емкости, имеющей приточную вентиляцию, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций.

6.4. Исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

**7. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.**

7.1. Все мероприятия указанные в таблице 3 подлежат финансированию или софинансированию из средств, установленных тарифом на водоснабжение и/или из средств финансирования инвестиционной программы регулируемой организации ООО «Водовод-М».

 7.2. Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Инвестиционная программа разрабатывается (корректируется) не более трех месяцев со дня утверждения настоящего Технического задания (внесения в него изменений).

Инвестиционная программа, настоящее Техническое задание ежегодно корректируется при изменении объективных условий, определенных пунктом 33 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641.

Корректировка технического задания возможна только после утверждения инвестиционной программы по ранее выданному техническому заданию.

Утвержденное техническое задание направляется Администрацией Наргинского сельского поселения не позднее трех дней с даты его утверждения в ООО «Водовод-М» для разработки инвестиционной программы.

8. **Сроки разработки инвестиционной программы**

В течение 90 дней с даты утверждения настоящего Технического задания.

**9. Разработчик инвестиционной программы**

9.1. Разработчик программы – ООО «Водовод-М»

**10. Требования к содержанию инвестиционной программы**

10.1. Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральному закону Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и настоящему техническому заданию.

 10.2. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2023 по 2028 годы в соответствии с документами территориального планирования, комплексным развитием систем коммунальной инфраструктуры в Наргинском сельском поселении на 2021-2030 г.г. и схемой водоснабжения. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый.

1. 10.3. Приоритеты развития и модернизации систем водоснабжения ООО «Водовод-М», предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.
2. 10.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения в соответствии со СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1074-01

"Питьевая вода".

В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074 "Питьевая вода", утвержденные нормы ПДК и требования СП.

10.5. Инвестиционная программа должна содержать:

10.5.1. паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

10.5.2 целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

10.5.3 перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

10.5.4. сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию;

10.5.5. сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы.

10.5.6. оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

10.5.7. предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

10.5.8. В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации.

**11.Срок реализации инвестиционной программы и обоснование возможности технической реализации**

11.1. 2023-2028 годы.

11.2. Наличие (обеспеченность) финансовыми и техническими средствами, материалами.

**12.Источники финансирования**

Собственные средства предприятия, бюджетные средства разных уровней