# ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН

# СОВЕТ НАРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РЕШЕНИЕ

«__» _____ 2013 г.									№ ___

с. Нарга

О передаче имущества муниципального

образования Наргинское сельское поселение

в целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о порядке распоряжения и управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Наргинского сельского поселения

СОВЕТ НАРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Согласовать передачу имущества муниципального образования Наргинское сельское поселение в собственность муниципального образования Молчановский район согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене Совета Наргинского сельского поселения.

Глава Наргинского сельского поселения				Е.А. Идрисов

Приложение к

решению Совета Наргинского

сельского поселения

от _______________ №_____

Перечень имущества

| № | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | балансовая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание газовой котельной | с. Нарга, пер. Пионерский д.2 | 1997 | 18745 |
| 2. | Теплотрасса от котельной к объектам – зданию школы 200м | с. Нарга | 1997 | 1,0 |
| 3. | Арматурная группа с приборами безопасности, Buderus, комплект | с. Нарга, пер. Пионерский д.2 |  | 55140,81 |
| 4. | Взрывной клапан на камере отходящих газов, Buderus, комплект | с. Нарга, пер. Пионерский д.2 |  | 11467,90 |
| 5. | Горелка газовая WG 40 N/1-A, 2-х ступенчатая (с газовой рампой) | с. Нарга, пер. Пионерский д.2 |  | 260440,56 |
| 6. | Котел водогрейный, 350 кВт Unical, в комплекте с отводами, газоходами, трубопроводами | с. Нарга, пер. Пионерский д.2 |  | 477649,00 |
| 7. | Предохранительный клапан Prescor 1700 | с. Нарга, пер. Пионерский д.2 |  | 13277,98 |
| 8. | Шкаф котловой (ШК-1) комплект | с. Нарга, пер. Пионерский д.2 |  | 80023,75 |
|  | Итого: |  |  | 916746 |